附件1:血管外科、心脏大血管外科用手术器械

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大直角钳 | 1把 |
| 2 | 大无损伤钳 | 3把 |
| 3 | 无损伤阻断钳 | 3把 |
| 4 | 组织剪 | 2把 |
| 5 | 乳突撑开器（直、弯） | 2把 |

附件2:手术机器人用器械

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短头无损伤钳 | 2把 |
| 2 | 吸引器（弹簧按压式） | 2把 |
| 3 | Hemlock钳（紫色10mm） | 2把 |
| 4 | 剪刀 | 2把 |
| 5 | 分离钳 | 2把 |
| 6 | 钛夹钳（普通） | 2把 |

附件3：教学模型

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肌肉注射模型（手臂） | 1套 |
| 2 | 肌肉注射模型（臀部） | 1套 |
| 3 | 手臂模型 | 2套 |
| 4 | 下肢模型 | 2套 |
| 5 | 气管插管模型 | 2套 |
| 6 | 透明导尿模型（男） | 2套 |
| 7 | 脓肿切开模型 | 2套 |
| 8 | 外科缝合皮 | 30套 |
| 9 | 反馈装置（心肺复苏模型） | 3套 |
| 10 | 整体护理模型人（成人） | 6套 |
| 11 | 小儿腰穿 | 1套 |

附件4:五官科器械

| 分类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 喉显微器械 | 显微喉息肉钳45°上弯 | 3把 |
|  | 显微喉息肉钳45°左弯 | 3把 |
|  | 显微喉息肉钳45°右弯 | 3把 |
|  | 显微黏膜三角抓取 右上弯 | 3把 |
|  | 显微黏膜三角抓取 左上弯 | 3把 |
|  | 喉刀手柄 | 2把 |
| 鼻部手术器械 | 鼻息肉钳（直） | 5把 |
|  | 鼻息肉钳（弯） | 5把 |
|  | 鼻息肉粘膜钳（直） | 5把 |
|  | 鼻息肉粘膜钳（弯） | 5把 |
| 耳内镜手术器械 | 锤骨头剪 | 1把 |
|  | 显微麦粒钳 | 2把 |
|  | 1.8mm、45°、圆刀 | 2把 |
|  | 2.2mm、45°、圆刀 | 2把 |
|  | 显微钩、1.0mm | 2把 |
|  | 显微钩、0.6mm | 2把 |

附件5：消化科胃肠镜种类及数量

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 十二指肠镜 | 2套 |
| 2 | 电子肠镜 | 15套 |
| 3 | 超细胃镜 | 1套 |
| 4 | 电子胃镜 | 15套 |
| 5 | 治疗胃镜 | 5套 |
| 6 | 超声探头 3R、2R | 5套 |

附件6：眼科手术器械

| 分类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 眼科整形器械包 | 睑板托 | 5把 |
|  | 眼科微型有齿镊 | 20把 |
|  | 眼科微型持针器 | 20把 |
|  | 眼科微型弯剪 | 20把 |
|  | 眼睑拉钩长柄 | 5把 |
|  | 眼睑拉钩短柄 | 5把 |
|  | 斜视钩 | 10把 |
|  | 眼科用弯剪 | 20把 |
| 眼科外眼手术器械包 | 蚊直血管钳 | 10把 |
|  | 蚊弯血管钳 | 10把 |
|  | 眼科用蚊形持针器 | 10把 |
|  | 眼科用直剪 | 10把 |
|  | 眼科用弯剪 | 10把 |
|  | 眼科用蚊形有齿镊 | 10把 |
|  | 眼科用蚊形无齿镊 | 10把 |
| 全飞秒器械 | 全飞秒器械 | 1套 |
|  | 白内障器械 | 数套 |
| 超乳手柄及针头 | 超乳手柄 | 2套 |
|  | 2.2超乳针头 | 3套 |
|  | 3.0超乳针头 | 3套 |
| 眼科玻璃体切割器械包 | 眼科开睑器 | 5把 |
|  | 巩膜顶压器 | 5把 |
|  | 角膜固定环 | 5把 |
|  | 斜视钩 | 5把 |
|  | 持镜器 | 5把 |

附件7：心胸外科手术器械

| 分类 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 心胸外科（搭桥包） | 心脏探条1.0mm | 4把 |
|  | 心脏探条1.5mm | 4把 |
|  | 线钩 | 4把 |
|  | 橄榄头 | 4把 |
|  | 冠状刀柄 | 4把 |
|  | 显微持针器 | 4把 |
|  | 超锋利剪刀 | 4把 |
|  | 前鹰嘴剪刀 | 4把 |
|  | 后鹰嘴剪刀 | 4把 |
|  | 鲁尔镊 | 3把 |
|  | 取乳内镊 | 3把 |
|  | 直镊 | 4把 |
|  | 弯镊 | 4把 |
|  | 侧壁钳 | 4把 |
|  | 血管夹 | 4把 |
|  | 血管撑开器 | 2把 |
|  | 乳突牵开器 | 2把 |
|  | 心脏大胸撑 | 2把 |
|  | 心脏精细镊 | 5把 |
|  | 二氧化碳阀门 | 2把 |
|  | 钢丝钳 | 8把 |
|  | 阻断钳 | 4把 |
|  | 钛铗钳（黄） | 2把 |
|  | 钛铗钳（蓝） | 2把 |
|  | 钢丝剪 | 2把 |
| 心胸专科（单孔腔镜器械包） | 电凝线 | 2把 |
|  | 持针器 | 2把 |
|  | 有齿卵圆器 | 2把 |
|  | 无齿卵圆器 | 2把 |
|  | 舌形肺钳 | 2把 |
|  | 无损伤钳 | 2把 |
|  | 密斯钳 | 2把 |
|  | 双关节钳 | 2把 |
|  | 电钩 | 2把 |
|  | 吸引器 | 2把 |