## 表1.鼻科
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 咬切钳 | 直头，工作长度 11 cm | 8
2 | 咬切钳 | 45°上弯，贯通咬切，切口大小 3 x8 mm，工作长度 10.5 cm | 8
3 | 息肉钳 | 直头，工作长度 15cm | 8
4 | 息肉钳 | 45°上弯，工作长度15cm | 8
5 | 钩突刀 | 长21cm，外径4.0mm，45°刀头，1.5mm钩深 | 2
6 | 额窦钳 | 65°上弯鞘杆末端高度 30mm，切割宽度2mm，口正方形倒向张开，钳口可动一侧粗锯齿形，鞘直径 3 mm，工作长度14cm | 2
7 | 额窦钳 | 65°上弯鞘杆末端高度 30mm，切割宽度2mm，口正方形，左向张开，钳口可动一侧粗锯齿形，鞘直径 3 mm，工作长度14cm | 2
8 | 额窦钳 | 65°上弯鞘杆末端高度 30mm，切割宽度2mm，口正方形，右向张开，钳口可动一侧粗锯齿形，鞘直径 3 mm，工作长度14cm | 2
9 | 反咬钳 | 向上反咬，工作长度10 cm | 4
10 | 额窦息肉钳 | 杯口状，垂直张开，65°上弯，钳口直径3mm，工作长度12cm | 2
11 | 额窦息肉钳 | 杯口状，水平张开，65°上弯，钳口直径3mm，工作长度12cm | 2
12 | 额窦咬骨钳 | 70°上弯环节式链鞘，反咬用于扩大额窦开口，中号，钳口3.5x3mm，工作长度 13 cm | 2
13 | 鼻窦侧咬钳 | 右下、前向咬切，工作长度 10 cm | 1
14 | 鼻窦侧咬钳 | 左下、前向咬切，工作长度 10 cm | 1
15 | 鸭嘴光源（灯芯） | 配合内镜系统提供光源 | 1

## 表2.耳科
耳科手术器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 圆形环切刀45° | 长16cm，直径2.5mm | 8
2 | 圆形环切刀45° | 长16cm，直径2.0mm | 7
3 | 镰状刀 | 轻度弯曲，长度16cm | 4
4 | 双头刮匙 | 大口径，头端尺寸2x3.2mm和1.6x2.6mm，长度15cm | 7
5 | 乳突刮匙 | 长度21 cm | 7
6 | 麦粒钳 | 超精细型锯齿形，1x4.5mm，工作长度 8 cm | 10
7 | 麦粒钳 | 超精细型锯齿形，上弯，工作长度 8cm | 5
8 | 翘头钳 | 超精细型，圆形杯口状钳口，上弯，椭圆形，0.9 mm，工作长度 8cm | 5
9 | 显微剪 | 超精细，长8cm | 6
10 | 钩针 | 90°，0.5mm，长16cm | 7
11 | 钩针 | 90°，0.8mm，长16cm | 7
12 | 钩针 | 90°，1.0mm，长16cm | 7
13 | 钩针 | 45°，0.6mm，长16cm | 7
14 | 锤骨头剪 | 切口向下，长度8cm | 1
15 | 卷棉子 | 三棱形锯齿直径0.7 mm，工作长度13 cm | 4
16 | 吸引手柄 | 带测孔，与显微吸引器配套使用（若显微吸引器带测孔则无需购买） | 10
17 | 显微吸引器 | 带测孔，平直，外径0.5 mm，长度10cm | 8
18 | 显微吸引器 | 带测孔，平直，外径0.7 mm，长度11cm | 8
19 | 显微吸引器 | 带测孔，平直，外径1.0 mm，长度12cm | 8
20 | 显微吸引器 | 带测孔，平直，外径1.3 mm，长度13cm | 8
镫骨手术器械
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 长度测量杆 | 16cm，可标记3、4和5mm | 1
2 | 切割板 | 可切割制备0.4mm和0.6mm | 1
3 | 镫骨剪 | 右弯，长度7.5cm | 1
4 | 镫骨剪 | 左弯，长度7.5cm | 1
5 | 金属托盘 | 用于耳科器械的消毒及存放，带孔格底部有支座，可放置 16 件枪刺状耳科微型手术器械，盖子有硅酮制隔片，外部规格 (长x宽x高) :250 x 240 x 40 mm | 1
6 | 穿孔器 | 直径0.4mm，长度16cm | 1
7 | 穿孔器 | 直径0.6mm，长度16cm | 1
8 | 镫骨底钩 | 直径0.2mm，长度16cm | 1
9 | 镫骨底钩 | 直径0.6mm，长度16cm | 1
10 | 镫骨底钩 | 90°上弯，直径0.2mm，长度16cm | 1
11 | 引导叉 | 长度15.5cm | 1
12 | 镫骨底凿 | 直头，宽度 0.6 mm，长度16 cm | 1
13 | 卷曲钳 | 长度 10.5 cm | 1
14 | 夹持镊 | 长度 13.5 cm | 1
15 | 剪刀 | 用于 全套假体，长度11 cm | 1
16 | 微型钩 | 2.5 mm，45%，长度 16 cm，用于骨假体的植入和定位 | 1

## 表3.喉科
序号 | 名称 | 规格 | 数量
1 | 头灯 | LED头灯，白光，蓄电池款 | 3
2 | 微型粘膜抓钳 | 超精细，三角有孔、锯齿形钳口，右上弯，工作长度23 cm | 4
3 | 微型粘膜抓钳 | 超精细，三角有孔、锯齿形钳口，左上弯，工作长度23 cm | 4
4 | 微型息肉钳 | 直头，2mm 杯口状，钳口圆锥形钳鞘近端逐渐加粗，工作长度23cm | 4
5 | 微型息肉钳 | 右弯，2mm 杯口状，钳口圆锥形钳鞘近端逐渐加粗，工作长度23cm | 4
6 | 微型息肉钳 | 左弯，2mm 杯口状，钳口圆锥形钳鞘近端逐渐加粗，工作长度23cm | 4
7 | 显微喉钳 | 直头，5mm 杯口状，钳口圆锥形钳鞘近端逐渐加粗，工作长度23cm | 2
8 | 显微喉钳 | 翘头，45°，5mm 杯口状，钳口圆锥形钳鞘近端逐渐加粗，工作长度23cm | 2
9 | 带侧孔吸引器 | 外径2 mm，工作长度23 cm | 2
10 | 三角翘头喉钳 | 三角，45°，2.2 x 245 mm | 2
11 | 扁桃体开口器框架 | 不带吸引器口（可调） | 5
12 | 显微光纤 | 支撑喉镜术中用，连接光源 | 2

## 表4.口腔科
序号 | 设备名称 | 规格 | 数量
1 | 树脂充填器 | 2#，4#各60把 | 120
2 | 洁牙手柄 | HW一5L红圈 、HD7L | 15
3 | 洁牙工作尖 | P尖、G尖 | 30
4 | 低速马达 | 内水道 | 3
5 | 垂直加压器 | 50/100（热牙胶充填用） | 10
6 | 牙挺 | 带环铤（八角空心柄） | 1
7 | 正畸钳 | 去托槽钳（前牙） | 1
8 | 弓丝成型器 | 方丝弓成型，0°无转矩 | 1
9 | 正畸钳 | NITI回弯钳 | 1
10 | 自锁托槽开启工具 | C型 | 1
11 | 金冠剪 | 直尖头 | 1
12 | 正畸钳 | 末端平切钳 | 1
13 | 种植手机 | 种植弯手机20:1 | 5
14 | 喷砂手柄（接牙椅用） | 接牙椅用 | 2
15 | 吸唾管（接弱吸用） | 吸口内径3MM | 40
16 | 口腔麻醉注射架 | 钩头 | 20
17 | 去冠器 | 开冠直型/弯型（直头10把，弯头10把） | 20
18 | 破冠器 | 45度/90度（45度3把，90度3把） | 6
19 | 锉钩 | 唇钩 | 20
20 | 锉夹 | C款/B款（C款20把，B款20把) | 40
21 | 钢尺 | 5cm、15CM | 60
22 | 口腔拆线剪 | 10cm弯尖头 | 30
23 | 慢速手机 | 直机/弯机（直机8把、弯机12把） | 20
24 | 高速气涡轮手机 | 固接手机 | 20
25 | 牙挺 | 空心六角柄型，（4#10把，3#6把，2#8把、三角挺左右各5把） | 34
26 | 牙钳 | 成人型（上4.5共12把，上4.5根尖6把，上6.7共12把，上8共12把，上8根尖6把，上前牙6把） | 54
27 | 牙钳 | 成人型（下4.5共12把，下4.5根尖6把，下6.7共12把，下8共12把，牛角钳3把，下前牙6把） | 51
28 | 拔牙钳 | 儿童型（上4.5共5把，下4.5共12把，上前牙共6把，下前牙共9把） | 32
29 | 刮匙 | E2 | 30
30 | 剥离子 | 头宽7MM/头宽11MM（头宽7MM共30把，头宽11MM10把） | 40
31 | 血管钳 | 弯头14cm | 10
32 | 持针器 | 14cm细针直型（直头14cm） | 40
33 | 橡皮障钳 | 橡皮障夹配套使用 | 10

## 表5.骨科
序号 | 器械名称 | 规格参数 | 需求量
1 | 椎间孔镜髓核钳 | 2.5*360mm | 10
2 | 椎间孔镜髓核钳 | 3.0*360mm | 10
3 | 椎间孔镜蓝钳 | 3.5*360mm | 10
4 | 椎间孔镜弹簧钳 | 3.0*360mm | 10
5 | 椎间孔镜髓核钳45° | 3.0*360mm | 10
6 | 椎间孔镜枪钳 | 3.0*360mm | 10
7 | 髓核钳 | 24cm钳柄式直 头宽4cm | 5
8 | 椎板咬骨钳 | 25cm超薄型130度刃宽4cm | 10
9 | 椎板咬骨钳 | 25cm超薄型130度刃宽3cm | 5
10 | 椎板咬骨钳 | 25cm超薄型130度刃宽2cm | 10
11 | 椎板咬骨钳 | 25cm超薄型130度刃宽1cm | 10
12 | 蓝钳(直) | 约3.2*120mm | 5
13 | 蓝钳(直) | 约1.8*120mm | 5
14 | 蓝钳(左弯/直) | 约3.2*120mm | 4
15 | 蓝钳(右弯/直) | 约3.2*120mm | 4
16 | 探针(三角柄) | 约φ2*5*120mm | 2
17 | 鸟嘴缝合钳(直) | 约2.7*160mm | 2
18 | 肩袖缝合钳(左弯下开口) | 约φ3.4*160mm | 2
19 | 肩袖缝合钳(右弯下开口) | 约φ3.4*160mm | 2
20 | 抓线钳(直) | 约4*160mm | 4
21 | 剪线钳(开口) | 约3.2*160mm | 3
22 | 股骨端定位器 | 6mm | 1
23 | 股骨端定位器 | 7mm | 1
24 | 打孔器(股骨钻) | φ4.5 | 3
25 | 打孔器(股骨钻) | φ5 | 3
26 | 打孔器(股骨钻) | φ6 | 3
27 | 打孔器(股骨钻) | φ7 | 3
28 | 打孔器(股骨钻) | φ8 | 3
29 | 打孔器(股骨钻) | φ9 | 2
30 | 肌腱取出器(闭口) | 6mm | 2
31 | 打孔器(测深器) | φ3.5*255mm | 3
32 | 肌腱模板 | 4.5-12mm | 2
33 | 引线针 | φ2.4 | 2
34 | 定位器(把手) | 膝关节韧带重建用 | 1
35 | 定位器(导向针) | 膝关节韧带重建用 | 1
36 | 前叉定位钩 | 膝关节韧带重建用 | 1
37 | 后叉定位钩 | 膝关节韧带重建用 | 1
38 | 剥离器(钻头保护器) | 膝关节韧带重建用 | 2